	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 변경 보고

1. 재난관리과-1111(2017.2.16.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 철저 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 수색 119안전센터 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사를 다음과 같이 변경 시행하자고합니다.

가. 조사일정 및 대상 : 다용도소화전 점검 제외(세부 일정 붙임 참조)

조사자	조사일정	공설 소화전		사 설 소화전	다용도	급수탑	비 상 소화장치
		지상식	지하식
1팀(위,이재준외 4명)	3.06. ~ 3.09.	34	66	8	1	1	20
2팀(위,김정수외 4명)	3.13. ~ 3.16.	15	101	21	1
3팀(위,정재훈외 4명)	3.20. ~ 3.24.	20	94	17	1
계		69	261	46	3	1	20
총계	380						20
※ 연가 등 사고자 제외 ※ 감독 : 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임

나. 조사방법 : 비번 근무자 출동대기 후 주간근무자 일제조사 실시

다. 변경사유 : 직장교육에 따른 일정변경(22일→24일로 변경)

3. 행정사항

가. 당번 근무자 일제조사, 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 일제조사 기간중  주차단속 2건이상 / 즉시보고

다. 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 등

라. 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청

마. 소방용수시설 점검결과 119행정정보시스템에 수정입력

바. 보행지장 및 도시미관에 저촉되지 않토록 점검 관리 철저 등

붙임  2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.  끝.

담당자	송연규		2팀장	김재형		119안전센터장	03/17 김양태
협조자
시행	수색119안전센터-1265	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	24482@seoul.go.kr	/	대시민공개