문서번호	수처리연구과-1866
결재일자	2017.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		수처리연구과장		수도연구부장
이형로		김승훈		전결 03/19 최영준
협 조
	주무관				이광제
	주무관				김태균

실험실 및 실증플랜트 안전점검 계획

2017. 3.

서울물연구원

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

실험실 및 실증플랜트 안전점검 계획

본격적인 해빙기를 맞아 우리 부서 실험실 및 실증플랜트 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검계획

□ 점검기간 : 2017. 3. 20. ~ 3. 22.

□ 점검대상 : 총4개소(실험실 3, 실증플랜트 1)

구분	점검대상	위치	면적(㎡)	비고
실험실	정수처리실험실	별관 2층	62
	기기분석실	별관 3층	75
	막여과실험실	별관 3층	50
실증플랜트	고도정수처리 실증플랜트	구의아리수정수센터	126

□ 점검방법 : 부서 자체점검

□ 주요 점검내용

- 기기 연결(전기, 수도, 가스)부위 부식 및 연결 상태 확인

- 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리 실태

- 통풍, 환기장치 설치 및 정상가동 여부

- 소방, 전기, 가스시설 안전점검

- 안전 및 보호장비 적정 비치 및 사용 여부 등

□ 조치계획

□ 경미한 사항에 대해서는 현장에서 조치

□ 지적사항에 대해서는 수리 및 업체 진단

붙임  실험실 및 실증플랜트 점검표 1부.  끝.