함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	고압가스 저장시설 송파구청 검사 결과

우리 정수센터 아리수 생산에 살균, 소독제로 사용되는 염소 저장시설 송파구청 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명  : 고압가스 저장시설 검사

나. 검사일자  : 2017. 3. 17. (금) 14:00 ~ 15:30

다. 검 사 자  : 한국가스안전공사 서울지역본부  온현철

송파구청  팀장 오일호

- 입회자 : 풍납취수장 가스안전관리자 박용석

구 분	풍납취수장	검사결과
송파구청 검사	독성가스시설 검사	적 정

라. 검사대상 : 독성가스 시설 (첨부 참조)

마. 검사시 지도사항

· 안전밸브(2개) 신 제품으로 설치

· 챔버 2개 철거

바. 지도 사항 조치 계획

․ 금년 연간단가 활용 조치

붙 임 : 독성가스시설 점검표 1부. 끝.

주무관							박용석			정수시설과장					03/17 유영춘
협조자
시행			정수시설과-2846									(						)		접수											(						)
우	07200					서울특별시 영등포구 노들로 11															/
전화		999-6105						/전송								/													/	대시민공개