함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	지상식 소화전 형식변경 완료 소방용수시설 검수 결과 보고(을지로)

1. 재난관리과-1546(2017.3.16.)호 『지상식 소화전 형식변경완료 소방용수시설 검수 알림』 과 관련입니다.

2. 위와 관련, 을지로119안전센터 관내 지상식 소화전 형식변경 완료 소방용수시설에 대한 검수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검수 대상 및 검수 결과

연번	용수번호	위 치	변경내용	결 과
1	2168	퇴계로 216 호텔 도마 앞	지상식 -> 지하식 (서애문화거리 조성사업으로 인한 형식변경	양호
2	2175	서애로 7 서울침례교회 앞		양호
3	231	서애로 3 주상복합 공사장 앞		양호

나. 조치사항 : 119행정정보시스템(용수전산)에 사진 등 수정 입력 완료

붙임  1. 소방용수 검수사진(을지로) 1부.

2. 소방용수 조사양식(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	김경화		1팀장	전용식		센터장	03/20 강대환
협조자
시행	을지로119안전센터-1053	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43 (신당동) 을지로119안전센터	/
전화	02-2235-0119	/전송	02-2235-0698	/	still5505@seoul.go.kr	/	대시민공개