	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	대림3재개발구역 내 소화전 이설대상 파악 결과 수정보고(대림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1709(2017.3.9.)호『대림3 재개발구역 내 소화전 이설대상 파악 알림』

나. 대림119안전센터-1454(2017.3.16.)호『대림3재개발구역 내 소화전 이설대상 파악 결과보고(대림)』

2. 우리 안전센터 관내 대림3재개발촉진구역 주택재개발정비사업과 관련하여 구역 내 이설 소방용수시설 등을 파악하여 붙임과 같이 수정 보고합니다.

○ 지하식소화전 17개소 ⟶ 18개소

○ 비상소화장치함 1개소

○ 태양조명블럭 및 소방차통행로 노면표시 1개소

붙임  1. 대림3구역 이설대상 파악결과 1부.

2. 대림3구역 소방용수시설현황 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	심용섭		담당자	김삼중		119안전센터장	03/20 김정희
협조자
시행	대림119안전센터-1493	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/		/	대시민공개