문서번호	운영과-2372
결재일자	2017.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	03/20 정종기
협조	★주무관		남상열
	주무관		윤상철

2고도처리장 생물반응조 밸브 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2고도처리장 생물반응조 밸브 교체계획 보고

2고도처리장 생물반응조 약품탱크 밸브 및 송풍기 냉각기 OYS밸브가 장기간 사용에 따른 고장이 발생하여 긴급으로 수리를 실시하여 수처리공정 운영에 차질이 없게 하고자 합니다.

□ 수리 대상

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
생물반응조	약품탱크	75A	2개	2007년
		50A	2개	2007년
		20A	2개	2007년
생물반응조	A계열 송풍기 공기냉각기	OSY - 50A	2개	2007년
생물반응조	#3소화조 종 이식배관	OSY - 150A	1개	2008년

□ 점검결과

○ 점 검 자 : 주무관 윤상철, 주무관 차현홍, 주무관 강왕구

○ 2고도처리장 생물반응조 약품탱크 외 2개소 밸브가 장기간 사용으로 부식되어 밸브 OPEN기능이 상실되어 긴급 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 기계설비 전문업체 ㈜유림엔지니어링에 수리 의뢰하여 조치 하고자 함.

○ 구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 (안전 행정부 예규 제26호)

○ 소요예산 : 3,099,800원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

끝.