“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수도 공사장 현장 점검계획

1. 물재생계획과-3877(17.3.17)호와 관련입니다.

2. 2016년 자치구에서 시행완료한 하수도 공사장에 대해 점검계획을 아래와 같이 알려드리오니 관련업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

1) 점 검 조 : 6개조(물재생계획과 팀장, 담당, 사업관리용역 전문가)

2) 점검기간 : 17. 3. 20 ~ 31(필요시 연장)

3) 점검대상 : 16년 완료한 10억이상 주요 하수사업(신설개량, 보수보강)

16년 완료된 배수분구 사업

4) 점검내용

- 도로함몰 예방을 위한 하수관로 시공상태 점검

- 16년 준공이 완료된 하수도 공사의 품질상태 점검

- 비굴착 연결관로 공사 개선 이행확인(물재생계획과-10539(16.8.10)

- 하수관로 준공서류 확인 등

나. 자치구 협조요청

1) 공사장별 준공서류, 준공 설계도서

2) 점검장비(방진복, 안전화 등) 및 관로내부 검사를 위한 CCTV 지원

3) 하수사업관리용역사 점검업무 수행시 협조 등

붙 임 : 1)16년 하수사업 점검계획서 및 공사현황, 점검표 1부 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서
전문관	배원영		하수관리팀장	최병출		물재생계획과장	03/20 하상문
협조자
시행	물재생계획과-3886	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개