길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5262

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/20 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/13(월)	3/14(화)	3/15(수)	3/16(목)	3/17(금))	3/18(토)	3/19(일)	계
2016년	90,371	82,676	80,695	82,761	88,378	77,136	91,889	593,906
2017년	84,300	95,500	92,400	92,700	80,600	92,800	104,600	642,900
증 ․ 감	-6,071	12,824	11,705	9,939	-7,778	15,664	12,711	48,994

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.06~3.12)	금주 공급(㎥) (3.13~3.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
639,200	642,900	3,700	0.58

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 3,700㎥(0.58% 증가)

- `17.3월 현재 전년 대비 공급량 : 454,451㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.