확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	★담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박성혁	정동숙	김동복	03/31 판영길

문서번호	예방과-4581

	조치명령 대상 “현진빌딩”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 31.(월)
보고자 : 소방위 정동숙 소방교 박성혁

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 3. 28.(금)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(현진 빌딩)

내용

□ 대 상 명 : 현진 빌딩

□ 위    치 : 마포구 성미산로 195(마.연남동 226-29)

□ 관 계 자 : 김장호(관리자/#############)

□ 명령번호 : 제2014-73호

□ 검사구분 : 소방특별조사 조치명령에 따른 확인검사

조치명령내용	기한	확인 결과	비고
- 1,2,3,4 통로 유도등 미점등 - 1층 수신기 화재경계구역 표시등 복수 스위치 불량	2014.3.25.	완비

끝.

비  고