급수민원 현장조사 보고

주무관	주무관	시설관리과장		결재
양봉우	송종범	03/20 김태형
협 조

문서번호 :	시설관리과-5282

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 민원요지 : 사유지에 저촉되는 수도계량기 보호통을 적정한 위치에 설치요청

○ 위    치 : *************

○ 민 원 인 : ******************

□ 보고내용

○ 수도계량기 이설요청이 있어 현장을 조사한 결과, 옆집(천호동 339-7)에서 건물 신축공사를 하고 있으며,

○ 수도계량기 보호통이 옆집 대지경계선을 15cm정도 넘어 설치되어 있으며, 현재 신축현장에서 담장설치 및 마당 포장을 20cm정도 높게 포장할 예정으로 수도계량기 보호통 이설이 필요한 실정임

□ 보고자의견

○ 사유지에 매설되어 있는 수도계량기 보호통을 적정한 위치에 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요 : 보호통 이설(15mm×1, 25mm×1)

첨부 : 현장사진 1부.  끝.