문서번호	치수과-4450
결재일자	2017.3.20.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
박종현	유연춘	송기민	03/20 박형중
협 조
	주무관			이병주

2017년 새봄맞이 빗물받이 대청소 실시계획

2017. 03.

안전건설교통국

치  수  과

2017년 새봄맞이 빗물받이 대청소 실시계획

「’17.03.22 새봄맞이 대청소의 날」지정 관련 간선도로 상 빗물받이 내부 겨우내 찌든 때(토사, 낙엽 등 협잡물)로 인한 악취민원 해소 및 우기 시 원활한 노면수 처리를 위하여 빗물받이 대청소를 추진하고자 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

2017.02.28 : 2017년 새봄맞이 대청소 추진계획(서울시 생활환경과)

2017.03.07 : 2017년 새봄맞이 빗물받이 청소계획 알림(서울시 물재생계획과)

2017.03.14 : 2017년 간선도로 빗물받이 준설공사(1차 작업지시)

2017.03.16 : 2017년 새봄맞이 대청소 실시계획 통보(청소행정과)

Ⅱ		추 진 개 요

기  간 : 2017.03.15 ~ 05.31

○ 새봄맞이 대청소의 날 : 03.22(수) 07:00~09:00

장  소 : 삼선동 분수마루(집결)

○ 청소구간 : 동소문로(한성대역⇔삼선동 롯데하이마트) 등 주요 간선도로

※ 구·동(합동) 대청소 집결지

대  상 : 간선도로 빗물받이

○ 정릉로 등 89개 노선 총 8,187개소(1차 작업지시)

※ 빗물받이 내 담배꽁초, 쓰레기 등 퇴적물 청소

참여인원 및 장비

○ 인 원 : 약 14명

- 치수과 : 치수과장, 하수팀장, 박종현, 이동구, 이은주, 이병주

- 기  타 : 빗물관리자 2명(성북동, 삼선동) 및 준설 작업인부 6명 등

○ 장 비 : 진공흡입 준설차량(3.5ton), 폐기물차량(1ton)

Ⅲ		행 정 사 항

참여 공무원은 당일 06:50까지 행사장 집결지 참여 및 시간외 근무 인정처리

(수기대장 기록)

성북동, 삼선동 빗물관리자 참여 협조요청

대청소 추진결과 제출(3.24한)

집결지 및 준설구간

집 결 지	준설대상 구간

따로 붙임 : 추진실적 제출양식 1부. 끝.