문서번호	시설보수과-2492
결재일자	2017.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		서부도로사업소장
최지락	김종성	신동헌		03/20 한동근
협 조

2017년 상반기

특정관리대상시설 정기안전점검 시행계획

2017. 3.

서부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	도로시설물 안전점검
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 상반기

특정관리대상시설 정기안전점검 시행계획

『재난 및 안전관리기본법』 및 『특정관리대상시설등 지정․관리지침』에 의거 우리사업소에서 관리하고 있는 특정관리대상시설의 정기안전점검을 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

◦ 재난및안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 지정 및 관리 등)

※ 특정관리대상시설 : 특정관리대상시설등 지정·관리 지침(2017. 1)의 【별표1】에 해당하는 시설물[붙임 1]

◦ 재난및안전관리기본법시행령 제31조(특정관리대상시설등의 지정),

제34조의2(특정관리대상시설 등의 안전등급 및 안전점검 등)

◦ ‘17년 특정관리대상시설 지정·관리 계획(시설안전과-18969, 2016.12.27.)

Ⅱ		안전점검 실시계획

가. 점검기간 : 2017. 3. 20.(월) ~ 2017. 4. 7.(금)

나. 점검대상 : 특정관리대상시설 40개소[붙임 4]

다. 점 검 자 : 시설물 담당 포함 2인 1조 점검

점검조	점검조 편성	담당시설물
1조	이동섭, 마순원	8개
2조	최지락, 마순원	11개
3조	배종우, 마순원	12개
4조	김종성, 마순원	9개

라. 점검항목

- 각종 점검시 지적된 사항중 미조치 사항에 대한 점검실시

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상에 문제가 있는 손상․결함사항 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

- 재난위험요인을 설계도면 ․ 외관조사망도 등과 비교하여 진행상황 등을 점검  하고 보수․보강 등의 안전조치 실시 내용을 파악

- 시설분야별 안전점검 사항을 활용하여 점검실시[붙임 2]

- 전반기 안전점검 결과 지적사항에 대한 시정조치 내역 기재

Ⅲ		점검결과 조치계획

ㅇ 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난발생을 방지하기 위한 사용제한․금지 등 응급조치

ㅇ 긴급 보수를 요하는 시설물에 대하여는 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)로 하여금 긴급 보수․보강 조치

ㅇ 안전점검 결과 시설물 안전등급 조정이 필요한 경우에는 “특정관리대상시설 안전등급 평가 매뉴얼”에 따라 시설등급 재산정

ㅇ 점검결과는  『국가재난관리시스템(NDMS)』에 입력

ㅇ 지적사항은 시정조치 완료시까지 추적관리

붙 임 : 1. 특정관리대상시설등 지정 대상 1부.

2. 분야별  주요 안전점검 사항 1부.

3. 특정관리대상시설 안전등급 평가 매뉴얼 1부.

4. 특정관리대상시설 지정현황 1부.

5. 특정관리대상시설 안전점검 결과(양식) 1부.  끝.