이산화탄소수불대장(2014.3.30)

주무관	정수과장
이길화	03/31 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						32,804	17,993	14,811	64톤
3/1		782	0	782		32,022	17,993	14,029
3/2		691	0	691		31,331	17,993	13,338
3/3		625	0	625		30,706	17,993	12,713
3/4		263	0	263		30,443	17,993	12,450
3/5		88	0	88		30,355	17,993	12,362	※ 압력상승으로 기체가스 사용
3/6		0	0	0		30,355	17,993	12,362
3/7		394	0	394		29,961	17,993	11,968	※ 압력상승으로 기체가스 사용
3/8		381	0	381		29,580	17,993	11,587
3/9		278	0	278		29,302	17,993	11,309
3/10		191	0	191		29,111	17,993	11,118
3/11		132	0	132		28,979	17,993	10,986
3/12		0	0	0		28,979	17,993	10,986
3/13		0	0	0		28,979	17,993	10,986
3/14		0	0	0		28,979	17,993	10,986
3/15		118	0	118		28,861	17,993	10,868
3/16		322	0	322		28,539	17,993	10,546
3/17		0	0	0		28,539	17,993	10,546
3/18		0	0	0		28,539	17,993	10,546
3/19		147	0	147		28,392	17,993	10,399	※ 압력상승으로 기체가스 사용
3/20		0	0	0		28,392	17,993	10,399
3/21		0	0	0		28,392	17,993	10,399
3/22		0	0	0		28,392	17,993	10,399
3/23		614	0	614		27,778	17,993	9,785
3/24		365	0	365		27,413	17,993	9,420
3/25		508	0	508		26,905	17,993	8,912
3/26		506	0	506		26,399	17,993	8,406
3/27		215	0	215		26,184	17,993	8,191
3/28		371	0	371		25,813	17,993	7,820
3/29		1,125	0	1,125		24,688	17,993	6,695
3/30		1,314	104	1,210		23,374	17,889	5,485
3/31
계		9,430	104	9,326