감염관리실 고장발생보고(수정)
문서번호	현장대응단-2238	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			김정식	김종석	03/21 김영권
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	감염관리실	관리부서	동대문소방서 현장대응단
고 장 일 시	2017.3.16.	장 소	동대문구 장한로34 동대문소방서
조 치 사 항	○ 자체수리 불가로 제조업체에 수리의뢰 요청
원인 및 상태	○ 흡습발판소독용: 사용기한 도래로 인한 균열 및 파손 발생 ○ 에어커튼/세척대: 사용기한 도래로 인한 사용불량 발생 ○ 환기설비/필터: 사용기한 도래로 인한 사용불량 발생 ○ 인체소독실: 사용기한 도래로 인한 사용불량 발생
담당자 의견	○ 전문업체 점검 및 수리요함
그 밖의 사 항
고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역			담당자	비고
2017.3.16.	· 흡습발판소독용 균열 및 파손			조은성
2017.3.16.	· 에어커튼/세척대 사용불량			조은성
2017.3.16.	· 환기설비/필터 사용불량			조은성
2017.3.16.	· 인체소독실 사용불량			조은성
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 3월 20일 담당자 직급 소방사 성명 조은성 동대문소방서장 귀하

	현장대응단장