투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	노원구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) 협조 요청에 대한 회신

1. 노원구 물안전관리과-3285(2017.2.22.)호 및 서울시 공원조성과-15934

(2016.12.13.)호, -16157(2016.12.16.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인「경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)」와 관련하여 귀 구에서 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 담터마을 오수처리

- 현장측량 등 시공성 검토결과, 담터마을에서 태릉천까지 하수관로 부설하여 태릉천 기존 차집관로 연결시 하천보(약 H=600 ~ 1,000mm)가 형성되는 계획으로 현지여건상 본 사업에 포함하여 추진하기 어려움

나. 태릉천 우수토실 정비

- 별도 예산이 수반되는 사항으로 푸른도시국 협의하여 추진

다. 방재창고 외관 정비

- 방재창고 정비사항(방진망, EGI휀스 철거 등)이 설계에 반영되어 있는 사항으로 외관 정비 및 차폐식재 추진

3. 아울러 담터마을 하수도 정비 관련은 기존 방침에 따라 푸른도시국과 협의하여 추진하여야 할 사항임을 알려드리며, 공사가 올해 5월 준공을 목표로 시행하고 있음을 감안하여 담터마을 오수처리로 인하여 공사추진에 차질이 발생하지 않도록 적극 협조바랍니다.

붙임  담터마을 오수처리 관련 방침 및 공문 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김자환		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	03/21 남궁용
협조자
시행	방재시설부-4621	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	3708-8683	/전송		/	2015060246@seoul.go.kr	/	대시민공개