문서번호	기전설비과-1214
결재일자	2017.3.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	03/21 박상돈
협조

2017년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역 기성(부분)금 지급 검토 보고(1차)

2017. 3

시 설 부

[기전설비과]

2017년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역

기성(부분)금 지급 검토 보고(1차)

『2017년 한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역』시행과 관련 (부분)준공에 따라, 1차 기성금 지급 요청 사항의 검토 내용을 보고 드림

▢ 추진근거

□『 2017년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(기전설비과-4877. 2016.12.19)

※ 엘리베이터 카메라.인터폰, 청소용역 기성금 지급 요청 : 금회 1차(’17. 1월 ~ 2월)

▢ 용역개요

□ 용역명칭 : 2017년 한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

□ 용역업체 : 주식회사

□ 계 약 일 : 2017. 1. 09 (착수일 : 2017. 1. 10)

□ 준 공 일 : 2017. 12. 31

▢ 용역내용 : 승강기 20개소 30대

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀점검 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 점검     : 연 10회

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀청소 : 연 2회 (3,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 청소     : 주 1회

▢ 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		**********	7,505,300	75,004,280
1~2월	∘ 승강기 점검, 보수 및 청소 – 30대		7,505,300	75,004,280	1차

□ 세부내역

- CCTV시스템 현장카메라 점검 72대(2회)

- 비상통화장치 및 회선 점검 44대(2회)

- 승강기 내∙외부 청소 30대(주1회)

▢ 검토 의견

□ 2017년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역 1차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과, 점검 및 청소를 규정대로 수행하였으며, 고장설비에 대한 교체 및 수리를 조치하였기에 기성금을 지급하고자 함.

- 1차 기성(준공)금 지급내역 : 금*********원

붙임 : 1. 기성확인요청서   1부

2. 기성(부분)청구공문  1부

3. CCTV 및 인터폰 정기점검일지 각  1부

4. 승강기 청소작업 확인서 각  1부

5. 기성(부분)내역서    1부.  끝.