【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(목동)

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과–1346(2017.2.28.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

다. 목동119안전센터-887(2017.2.29.)호 『2017년 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획보고』

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리․운용중인 소방용수시설 중 지하식 저수조 1개소가 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
저수조	지하식	350001	양천구 목동중앙본로 120 (목동 530-6)	저수조 노후로 인한 누수로 사용불가	사용불가

붙 임   1. 고장 소화전 현지확인 결과표(목동) 1부.

2. 공설 저수조 350001호(확인서) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	정태양		2팀장	이종행		119안전센터장	03/21 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-1212	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	대시민공개