책임대상 방문지도 결과보고서
문서번호	미근119안전센터-1278	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	代신연화	03/22 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 3월 21 일( 09:30 ~ 13:30 ) □ 대상명 : 충청타워(서소문로21), 충청리시온(서소문로27) □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-충청타워: 소방시설 관리실태(자동설비 정상작동관리)특이사항 없음 -충청리시온:10년 노후 소화기 대량 교체 관리하고 있으며, 소방시설 관리상태 특이사항 없음	노후소화기 폐기절차 및 회수절차 안내함
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-충청타워:15층,16층 일부 인테리어공사중이나 용접등 화기취급없음 -충청리시온: 각세대 안전관리 지도함 (방송설비 사용)
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	-대로변에 위치하여 소방통로 확보됨 장애요인등 특이사항 없음
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	충청타워(정계훈), 충청리시온(이효준)관리자에게 화재취약요인 사전제거 및 순찰 철저토록 지도함
위 보고자 계 급 : 성 명 : (인)