아리수 음수대 현행화 조사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	여종순	03/22 이두영

□ 학 교 명 : 서울영화초등학교

□ 위    치 : 동작구 등용로8길 3

□ 아리수 음수대 수량

구 분	계	복도용		사무실용	식당용 (대용량) 음수대	캐릭커	비고
		냉수	냉수+온수	냉수+온수
당초	9	3	2	2	2	-
변경	9	3	2	2	2	-

□ 철거된 음수대 수량 및 위치

연번	계	위 치	음수대 모델	철거사유	비고
합계
1			복도용
2			사무실용

□ 설치 위치 현황

연번	설 치 위 치	음수대 현황					위치 적정・부적정	비고
		복도용		사무실용	식당용 (대용량) 음수대	캐릭커
		냉수	냉수+온수	냉수+온수
1	2층 교무실			1			적정
2	2층 행정실			1			적정
3	1층 보건실	1					적정
4	3층 교과2실		1				적정
5	4층 1-2앞	1					적정
6	5층 3-2앞	1					적정
7	6층 교육복지실		1				적정
8	급식실(좌)				1		적정
9	급식실(우)				1		적정

붙임 : 아리수 음수대 설치사진 1부.  끝.