시   민

문서번호	현장민원과-6371
보존기간	년
결재일자	2017.3.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★주무관		현장민원과장
김우섭		03/22 정남기
협 조

수도계량기 검정(2차) 결과 보고서

2017.  3.

동부수도사업소

(현장민원과)

수도계량기 검정(2차) 결과 보고

만기 수도계량기 교체후 요금과에서 고장(이상)계량기로 교체 요청됨에 따라, 교체된 계량기를 검정(직권) 통해 수돗물 사용량의 정확한 계측으로 시민 신뢰성 제고 및 세입증대에 기여하고자 함.

1		발생경위

□ 만기계량기 설치(교체)

○ 교체일 : 2016.09.28. ~ 2016.11.08.(29세대)

- 교체기물번호 : d16-191626 ~ d16-193789(25세대)

d16-223340 ~ d16-224037(  4세대)

※ *****************************             ************

2		수도계량기 검정 및 결과

□  검정요청 및 입회

○ 검정(직권) 요청

- 요 청 일 : 2017.03.14.

- 검정기관 : 서울특별시 품질시험소

- 수    량 : 철거계량기 29개

○ 계량기 검정

- 검정실시 : 2017.03.21. (09:00 ~ 17:30)

- 입회자 : ****************

□ 검정 결과

○ *******************************

- ***********

4		처리방안

○ 요금과에서 고장(이상)계량기로 판단 하여 교체된 29세대중 19세          대는 계량기 검정 공차 효율이 ±4%이내에 속하나, 검정 세대 대          부분은 공차효율이 마이너스(–)에 있어, 사용량이 적은 현상이           발생하고 있으며,

○ 적정 계량기로 판정된 19세대 계량기도 전의(소류)가 마이너스(–)

1.2 ~ 3.1까지 측정되여 정상 계량기로 판단하기 어려움에 있음.

○ 고장(이상) 계량기는 자재사업소에 입고 하여, 하자 처리 및 재반 처리

할수 있도록 자재사업소에 검정 회시 통보 하고자 함.

붙임 : 품질시험소 검사 기록지 29개.  끝.