문서번호	현장민원과-5458
보존기간	년
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/31 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.31)

2014.  3.  31(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.31(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	635	8	449	3	186
양 천 구	5	250	2	125	3	125
강 서 구	4	259	4	234		25
구 로 구	2	126	2	90		36

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	449	1	30	3	132	4	153	0	33	0	101
양천구	2	125		18	1	38	1	37		13		19
강서구	4	234		10	1	73	3	87		9		55
구로구	2	90	1	2	1	21		29		11		27

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	2	8	125	234	90	449
가옥 내	소 계	1	4	2	7	80	187	52	319
	화장실변기누수		2	1	3	51	101	20	172
	주방,부엌누수				0		7	7	14
	욕실,화장실배관	1		1	2	3	9	12	24
	보일러,온수배관		1		1	13	52	6	71
	수도꼭지고장				0	7	1	6	14
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타		1		1	4	16		20
가옥 외	소 계	0	0	0	0	32	38	34	104
	수도계량기옆				0	16	16	11	43
	마당 수도 및 배관 노후				0	13	21	23	57
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	1	0	0	1	13	9	4	26
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆	1			1	10	6	3	19
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	0	0	3	125	25	36	186
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	16			16
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	77	25	36	138
기 타	2			2	16			16