문서번호	시설관리과-4576
결재일자	2014.3.31.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이연한	가재덕	03/31 代송근호
협 조

민원사항 보고(천호동410-184호)

명에 의하여 동지역담당 업무수행 중 강동구청 구민옴부즈만에 민원이 접수되어 있어 현장조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 03. 31.

보고자 : 지방시설서기 이연한

□ 민원현황

○ 위   치 : 강동구 천호동 410-184호

○ 민 원 인 : 이상신(☎478-3887)

○ 민원요지 : 천호동 410-184호 건물 옆에 강동수도사업소에서 퇴수변을 설치한 뒤 건물 지하에 물이 고인다는 민원임.

○ 관련문서 : 구민옴부즈만 - 9(‘14.03.25) 『고충민원 처리를 위한 업무협조 요청』

□ 보고내용

○ 천호동 410-184호 건물 지하에 맑은 물이 고여있으며, 건물 주변에 배관탐지 밑 퇴수변을 확인 하였으나, 누수징후는 없는 실정임.

○ 민원인 이상신은 상수도 퇴수변 설치(2006년) 후 퇴수배관이 건물에 인접되어 부설됨에 따라 그 후 지하에 물이 스며든다며 구청 구민옴브즈만에 민원을 제기하였으며 우리사업소에 확인을 요구함.

□ 처리의견

○ 상기와 같이 낡은 건물 지하에 물이고여 안전사고 위험이 있는 실정으로, 퇴수변 주변 배관을 확인굴착 후 민원 처리코자 하며, 위치 부적정한 비내식성 퇴수변을 철거함이 가하다고 사료됨.

○ 공사는 동 연간단가 업체에 작업지시하여 고충민원을 해소하고 상수도시설물 안전관리에 만전을 다하고자 함.

붙  임 : 구민부즈만 공문 1부.  끝.

붙 임 1) 공사 위치도

민원위치

천호동410-184

확인굴착

퇴수변(누수의심)