“화재 No!, 안전 Want”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과 보고(건영2차아파트 앞 소화전)

1. 재난관리과-1770(2017.03.22.)「응답소 민원 접수에 따른 현장확인 계획 보고(건영2차아파트 앞 소화전)」과 관련입니다.

2. 재난관리과에 접수된 응답소 민원에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 일 자 : 2017.3.22.(수)

나. 장 소 : 노원구 중계동 건영2차아파트 앞 사거리

다. 민원인 : ******************

라. 확인자 : *******

마. 민원내용 : 소화전 2곳에 캡이 없음

바. 처리내용 : 소화전 2곳에 캡 설치 완료

사. 통보방법 : 응답소 시스템에 의한 민원인에게 문자 통보

붙임  소화전 사진 2부.  끝.

담당자	최효섭		대응총괄팀장	조경현		재난관리과장	전결 03/23 김송삼
협조자
시행	재난관리과-1786	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) (하계동)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	200911173@seoul.go.kr	/	부분공개(6)