간부현지확인 지도감독 결과
문서번호	예방과-3926	결재	검사지도팀장	예방과장
수 신	내부결재		신연화	03/23 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017 년 3월 21일(11:00 ~ 15:00) □ 대상명 :현대백화점
확 인 사 항	확 인 결 과	조 치 사 항
1. 소방 및 방화시설의 관리유지 적정 여부	- 소방·방화시설 적정 유지관리함
2. 자체방화관리 실태 및 관계인등에 대한 근무지도 사항	- 자체 수시 순찰등 방화 관리 유지 적정함	소방안전관리자 임병주 휴무로 총무과 이재호과장 외 3명에게 비상구등 적치행위 없도록 철저 지도
3. 기타 화재예방상 필요한 홍보․지도 사항	- 백화점 통로 소화기 적정 비치	소화기 내용연수 경과 폐기 방법등 안내
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 :신연화 (인)