소방시설 (월간) 점검일지

문서번호 :	원수관리과-752	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.3.23.
			박승오	김효준	03/23 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2017.3.22.(수)

구 분		점검 주기			점검대상 항목	점검결과 및 조치내용	비고
		주간	월간	분기
소방시설	소화기		√		수량 파악	이상없음
			√		외관 점검	이상없음
			√		압력 확인	이상없음
	옥내소화전	√			외관 점검	소화전 발신기 동작시험,3/20 (이상없음)
		√			표시등 점등여부	-
				√	소화전 밸브 작동상태, 누수여부	-
	수신기	√			외관 점검	-
		√			표시등 점등여부	-
				√	경보싸이렌 작동상태	-
	소화펌프	√			외관 점검	-
		√			누수 여부	-
				√	성능(작동상태) 시험	-
	CO2설비	√			외관 점검	-
가연물 관리	흡연구역	√			흡연구역 관리상태	-
	가연물 관리	√			휘발유 통 및 낙엽청소용 송풍기 보관상태	-
피난․ 방화시설	방화문 방화셔터 적치물	√			방화문 작동상태	-
			√		방화셔터 작동상태	이상없음
		√			방화문 주변 적치물 방치상태	-

점검자   직급:전기6   성명:박승오  (인)

점검자   직급:전기7   성명:이성남  (인)