	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장발생보고(역촌)

1. 2017년 소방재난업무가이드『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리운용중인 소방용수시설(소화전)의 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2017. 3. 20.

나. 용수번호 : 316005(지하식)

다. 위    치 : 서오릉로 162 역촌 중앙시장 입구

라. 담 당 자 : 소방교 이승래

마. 고장내역 : 지하식 소화전 관구스핀들 개폐고장,누수(사용가)

붙임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(역촌) 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이승래		3팀장	박종억		119안전센터장	03/23 代박종억
협조자
시행	역촌119안전센터-1339	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02)352-2119	/전송	02)356-0674	/	leesr@seoul.go.kr	/	대시민공개