	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014. 4월 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 2013년 소방재난업무가이드 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련하여 미근119안전센터 관내 소방차량 진입곤란지역, 고지대 등 취약지역의 주민 자력 및 신속대응을 위하여 설치한 비상소화장치에 대한 점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대    상 : 57개소

나. 순찰횟수 : 소방이륜자동차 이용(월1회), 안전센터장 선별(월1회)

다. 방    법

1) 비상소화장치 점검 시 이륜순찰 병행 실시

2) 우천이나 기타사항으로 순찰 불가시 다음 주간근무 순찰 실시

붙 임  1. 비상소화장치 관리 현황 1부.

2. 4월 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	임태훈		1팀장	이재수		119안전센터장	03/31 양경호
협조자
시행	미근119안전센터-1363	(		)	접수		(		)
우	120-020	서울 서대문구 미근동 165번지	/
전화	02)3147-0119	/전송	02)312-2119	/	26595@seoul.go.kr	/	대시민공개