길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5542

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	03/23 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/16(목)	3/17(금))	3/18(토)	3/19(일)	3/20(월)	3/21(화)	3/22(수)	계
2016년	82,761	88,378	77,136	91,889	95,238	92,981	77,947	606,330
2017년	92,700	80,600	92,800	104,600	91,400	79,000	92,600	633,700
증 ․ 감	9,939	-7,778	15,664	12,711	-3,838	-13,981	14,653	27,370

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.9~3.15)	금주 공급(㎥) (3.16~3.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
633,100	633,700	600	0.09

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :600㎥(0.09% 증가)

- `17.3월 현재 전년 대비 공급량 : 451,285㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.