“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 위험물저장소 소방검사 계획

1. 관련근거

가. 본부예방과-4240(2017.2.17.)호「2017년 위험물 안전관리 기본계획 알림」

나. 「위험물안전관리법」제22조(출입·검사), 규제업무처리규정 제10조

다. 본부예방과-5486(2017.3.3.)호「2017년 위험물저장소 소방검사 계획 알림」

2. 위험물저장소에 대한 화재예방 및 관계인의 자율안전의식 고취를 위한 2017년 위험물저장소 소방검사 계획을 다음과 같이 보고드립니다.

가. 기   간: 2017. 3. 27. ~ 4. 10.

나. 대   상: 33개소(옥내9, 옥내탱크9, 옥외탱크3, 지하탱크12)

다. 방   법: 자체계획에 의한 불시검사

라. 내   용

- 위험물저장소의 위치·구조 및 설비기준 준수 여부 확인

- 위험물안전관리자(대리자) 선임여부 및 근무실태 확인

- 위험물저장소의 2016년 위험물 유통량 조사 등

붙임: 1. 2017년 위험물저장소 소방검사 계획 1부

2. 2017년 위험물저장소 소방검사 결과보고 서식(엑셀) 1부

3. 위험물저장소 소방검사 체크리스트 1부.  끝.

담당자	김남호		위험물안전팀장	김금숙		예방과장	03/23 정교철
협조자
시행	예방과-3788	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-924-8119	/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(5)