문서번호	시설관리과-8526
결재일자	2014.3.31.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이일환	이태원	代채재일		03/31 나태산
협 조

일일 결산일지(3.29~3.30누수)

2014년 03월 29일 토요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	1. ################# - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브교체 및 계량기철거 설치 2. ################## - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브교체 및 계량기철거 설치 3. ############### - 출동한바 소화전 물 흐름 : 밸브잠금
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ##################### 2. ################## - 스텐 20㎜ 접합부 누수로 스텐접합 3. ################### - 아연 20㎜ 접합부 누수 - 누수방지용 새들접합(100*20)
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ###################### - GS 20㎜ 접합부누수 - 150/20맹새들설치 2. ################## - 주철 100㎜접합부누수 - KP 볼트조임
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################ - GS 20㎜ 접합부누수 - SSP 20㎜ 연결

2014년 03월 30일 일요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	1. 장위동 233-681(377)(누수 548) - 아연 20㎜ 접합부 누수 - 밸브폐쇄
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ################## - 주철 200㎜ 접합부 누수 - KP볼트 조임 2. ################# - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 스텐접합 및 계량기 철거설치 3. ###################### - 아연 20㎜ 접합부 누수 - 누수방지용새들접합(80*20) 4. ######################### - 주철 100㎜ 접합부 누수 - KP볼트 조임
###	중구, 관내 누수복구공사	* 전일 야간
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################# - GS 15㎜ 접합부누수 - SSP 20㎜ 연결 2. #################### - GS 20㎜접합부누수 - 주철 100/20㎜ 맹새들설치 3. ################ - GS 20㎜ 접합부누수 - 주철 100/20㎜ 새들잠금 및 캡폐쇄

-끝-