문서번호	충무로119안전센터-1289
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	1팀장	119안전센터장
전윤선	이병기	03/31 방원

소방활동자료조사서(신한은행광교빌딩)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

소방활동자료조사서(신한은행광교빌딩)

1. 일반현황

대상명	㈜ 신한은행 광교빌딩		위 치	중구 남대문로 1가 14			전 화	2010-2046
관계인	은행장		소방 안전 관리자	박재필	상 주 인 원		25	수 용 인 원	1,000
주용도	업무시설		취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 평지붕 13/2층 1동 건축면적 : 2,421.00 ㎡ 연 면 적 : 15,292.00 ㎡
특 이 사 항
2. 조사사항
분 야		조 사 내 용				조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)		○ 소화활동설비 활용 여부				- 연결송수관 송수구 건물 좌측에 설치됨
연소확대요인		○ 연소확대요인 여부				- 연소 확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)		○ 위험물, 가스 등 연소물질 여부				- 도시가스 정압실 남문주차장설치됨
화기취급상황		○ 화기취급상황 여부				- 구내식당 화기취급

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동 등 진압여건	- 건물 전면에 부서 가능 - 특수차 건물 전면에 부서 가능 하나 전선 등 주의요망
긴급 통행	○ 소방차량 긴급통행 여건	- 대로변에 위치하여 소방차 및 특수차량 부서 가능함
피난명령 및 인명구조여건	○ 화재시 피난명령 등 인명구조 여건 ○ 불특정다수인 출입장소	- 피난명령 시 피난계단을 통하여 외부 및 옥상으로 피난 및 인명 구조 가능함 - 1층:은행
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 운용 및 피난계획여부	- 일반승강기1대 운용되며, 피난상 장애요인 없음
소화용수시설	○ 소화용수시설 운용 여부	- 공설소화전 2521, 2830호 활용 가능함
기타 조치사항	○ 조치사항 여부	- 화재발생 시 소방시설사용법 및 인명대피방법 등 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  3 월  13 일

조사자 소속 : 충무로119안전센터 계급 소방장  성명 전윤선 (인)

계급         성명        (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2