문서번호	기전과-2237
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
채희준		최주용	03/31 정진오
협조	주무관		차준원
	주무관		이정준

『2014년 여름철 재난대비』

교통안전시설 특별안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 여름철 재난대비』

교통안전시설 특별안전점검 실시계획

교통안전시설(신호기 및 안전표지)에 대한 여름철 재난대비 특별안전점검을 실시하여 부적합시설로 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 안전점검을 시행하고자 함

Ⅰ		근 거

2014년 여름철 재난대비 교통안전시설분야 특별안전점검 실시

- 교통운영과-5791(2014.03.27)호

Ⅱ		시 설 현 황

구 분	계	교 통 신 호 기 분 야			교통안전표지 (매)	비 고
		소 계	제어기(대)	신호지주(본)
수 량	16,997	3,942	519	3,423	13,055

Ⅲ		점 검 계 획

취약지구 합동점검(교통운영과, 사업소)

구 분	교통신호기 분야	안전표지 분야	비 고
점검대상	한양대후문 외 8개 교차로	용마산로(아차산역~용마한신)	별첨
점검기간	`14.03.31~ `14.04.04	`14.04.01 ~ `14.04.11
중 점 점검내용	․ 접지저항 측정 ․ 신호등 점멸, 동작상태 ․ 제어기함 관리실태 ․ 가공케이블 고정상태 ․ 신호지주 부식, 파손여부	․ 안전표지 상태(먼지, 등) ․ 도장 상태(탈색, 변색 등) ․ 표지판 상태(휨, 구명 등) ․ 연결부 상태(휨, 파손 등) ․ 지주 상태 등

신호기 분야 정밀점검

○ 점검기간 : `14. 4. 14. ~ `14. 4. 25(일정 세부협의)

○ 점검기관 : 한국전기안전공사(동부지사, 북부지사)

○ 점검대상 : 교통신호제어기 및 지주

○ 점검방법 : 1개구당 2개 점검팀 구성하여 점검

- 1개팀 3명(공사직원 1명, 모범운전자연합회 교통정리요원 2명)

○ 중점점검내용

- 누전차단기 설치여부 및 동작상태 확인 점검

- 접지저항 측정 결과 적정여부(100Ω이하)

- 절연저항 측정 결과 적정여부(0.2MΩ이상)

교통정리요원 배치 계획

○ 배치 계획 : 전국모범운전자연합회 서울지회와 협의하여 요원배치

○ 교통정리요원 배치인원 : 48명

- 교통정리요원 : 2명 × 2개조 × 4개구 × 3일 = 48명

※점검일정에 따른 배치인원은 변동될수 있음

○ 소요예산 : 5,040천원(교통신호기 신설 및 보수예산에서 지급)

- 교통정리요원 근무비용 산출근거

․ 105,000원 × 48명 = 5,040,000원

※2013년 지급금액이며, 협의에 의해 변경될수 있음

○ 지급방법 : 점검완료후 서울지회 근무사실 확인서에 의거 입금

Ⅳ		점검결과 조치계획

경미한 지적사항은 현장시정 조치 및 익일 보수 완료

시설물 개선사항은 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비

붙임 : 1. 교통운영과 공문 1부.

2. 점검표 1부. 끝.