함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수돗물 안심확인제 수질검사 결과 처리

환경부에서 시행중인 수돗물 안심확인제 수질검사 결과를 관련 홈페이지에 다음과 같이 입력하고자 합니다.

1. 수돗물 안심확인제 처리내역

민 원 신 청 내 역
신청인	#####					신청일			’14.3.22
주 소	중랑구 면목동 #############					요청일			’14.3.28
처 리 내 역
검사실시일			’14. 3. 28		점검결과			적합
일반세균		100CFU/mL이하	0	철			0.3 ㎎/L이하		0.00
총대장균군		불검출/100mL	불검출	구리			1.0 ㎎/L이하		0.00
대장균		불검출/100mL	불검출	망간			0.05 ㎎/L이하		0.005
잔류염소		4.0 ㎎/L 이하	0.19	아연			3.0㎎/L이하		0.03
점 검 의 견
1. 서울의 수돗물 “아리수”에 애정과 관심을 가져 주신 ###님께 감사드립니다. 2. ###님의 수질검사신청에 따라 방문하여 수질검사를 실시한 결과 위와 같이 8개 항목 모두 수질기준에 적합하였으며, 서울의 수돗물 "아리수"는 믿고 마실 수 있는 안전한 물이므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. 3. 처음 사용시 수돗물을 조금 흘려보내고 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 후 차게 드시거나, 녹차티백이나 레몬 조각을 넣어 드시면 소독냄새 없이 맛있게 음용하실 수 있습니다. 4. 우리 서울시(동부수도사업소)에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 "아리수" 공급에 최선을 다하겠으며, “아리수"에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 유정미 전화 :3146-2653)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다. ####의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다. 감사합니다.

끝.

주무관	유정미		수질팀장	이해원		행정지원과장	전결 03/31 김규복
협조자
시행	행정지원과-6653	(		)	접수		(		)
우	133-071	서울 성동구 행당1동 142-1	/
전화	3146-2653	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개