출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	03/24 代김용현

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 03. 24. 6급 한 호 진
7급 박 우 식 7급 정 옥 진 7급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2017. 03. 24.
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.엄용섭 정옥진
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	민원 (현장조사)	송파구 석촌동296-11번지 일대	다점식 누수탐지 결과 - 누수징후없음
	민원 (현장조사)	송파구 가락동161-3번지	음청식 누수탐지 결과 – 누수징후없음
	민원 (현장조사)	강동구 천호동163-10번지	음청식 누수탐지 결과 - 누수징후없음
	관로 (현장조사)	송파구 잠실동212-34번지 일대	다점식 누수탐지 결과 – 누수징후없음
참고사항