	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰 요청(1건)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 고장 발생 대상이 확인되어 다음과 같이 보수를 의뢰하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	사용여부	관할
1	1097	지하식	서울시 강북구 한천로124가길 11 (번동460-63)	소화전 뚜껑 균열	고장(사용가)	현장대응단

붙임  소방용수시설 고장내역서 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	03/24 양용희
협조자
시행	재난관리과-2056	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	부분공개(7)