	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 통보(현장대응단)

1. 관련문서

가. 재난관리과-3237(2017.2.14 )호 「2017년도 상반기 소방용수시설 일제 점검 정비

계획  보고(알림)」

2. 현장대응단의 2017. 상반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 통보합니다.

가. 발견일자 : 2017.03.21.(화)

나. 대    상 : 소화전 1203호(지하식)

다. 담 당 자 : 소방사 이신욱

라. 주    소 : 강북구 덕릉로150-1

마. 고장내용 : (스핀들고장) → 사용가

붙임 :  1. 소방용수시설 고장내역서 1부.

2. 소화전 점검사진 1부 끝

	현장대응단장
담당자	오창호		담당자	손동성		지휘3팀장	이춘태		현장대응단장	03/24 장두익
협조자
시행	현장대응단-2273	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로911 강북소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개