문서번호	신물질분석과-356
결재일자	2017.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
홍원해		안재찬	03/24 代정연구
협 조

수질검사 시험수수료 개선을 위한

T/F팀 3차 회의 결과보고

2017. 3.

서울물연구원

(신물질분석과)

수질검사 시험수수료 개선을 위한

T/F팀 3차 회의 결과보고

장기간 동결된 수질검사 수수료(법정항목, 서울특별시 감시항목)의 개선(안) 마련을 위한 T/F팀 3차 회의 결과를 보고 드림

□ 추진 근거

○ 수질검사 시험수수료 개선을 위한 T/F팀 3차 회의 계획 (신물질분석과-328, 2017.3.16.)

□ 3차 회의 개요

○ 일  시 : 2017.3.20.(월)  16:00~17:00

○ 장  소 : 아리수탐구교실 (본관3층)

○ 참석자 : 신물질분석과장 등 11명

○ 회의내용

- T/F팀 세부 추진 일정 및 추진내용

- 시험수수료 원가 산출 방법 및 사례(아나톡신-a) 설명

- 항목별 분석 흐름도(Flow chart) 최종 검토

□ 회의 결과

○ 시험수수료 원가 분석 방법

- 비목 : 재료비, 노무비(직접, 간접), 경비(직접, 간접), 일반관리비, 이윤으로 구분

※ 비목별 산출산식은 T/F 1차 회의 결과보고 참조 (신물질분석과-1612, 2016.11.17.)

- 비목별 원가 계산 절차

시험재료 품목, 수량	⇒	시험검사 단계별 시간조사	⇒	분석장비 시간산출
(재료비)		(노무비)		(경비)

○ 원가요소별 산출방법

- 재료비

· 단가 : 최근 3년간('14~'16년) 연구원 수질시험재료 구매단가 평균 적용

· 재료 소요량 산출기준 : 붙임 참조

- 노무비

· 시험검사시간 산출 기준 : 붙임 참조

· 노임단가 및 간접노무비율은 국립환경과학원 수수료 개선 연구결과 준용

- 경비

· 장비단가 : 자산취득비 기준

· 장비가동시간 : 기기안정화 시간 + 사용시간

· 간접경비의 배부계수는 국립환경과학원 수수료 개선 연구결과 준용

○ 분석 담당자별 역할

- 시험지침서에 따라 분석항목별 수수료 산정

· 재료비 산출을 위한 항목, 수량 조사

· 직접 노무비 산출을 위한 시험검사시간 조사

· 직접 경비 산출을 위한 사용장비 취득가 및 가동시간 조사

- 서울시 감시항목 시험지침서(SOP) 최종 검토

○ 회의 사진

<시험수수료 산출방법 소개>	<T/F 회의 모습>

□ 향후계획

○ T/F 4차 회의 개최(안) : '17.5.12.(금) 16:00 ~ 17:00

- 시험 항목별 수수료 원가 분석에 따른 시험수수료 개선(안) 도출

붙임 : 재료 소요량 및 시험검사시간 산출 기준 1부.  끝.

(붙임)   재료소요량 및 시험검사시간 산출 기준

○ 재료 소요량 산출기준

※ 자료출처 : 국립환경과학원 시험의뢰규칙 시험수수료 개선에 관한 연구(2010.10)

항목	사용수량 작성기준	작성 예)
시약	공정시험방법에 준한 소모량 적용
	정확한 사용량이 없는 경우 경험치로 적용
용매	공정시험방법에 준한 소모량 적용
	정확한 사용량이 없는 경우 경험치로 적용
초자기구	유리초자의 경우 250회 사용 기준 적용
	특이성이 있는 경우 별도 사용 횟수 기준 적용	흡수병 사용횟수 100회
기타 소모품	일회성 소모품은 사용 수량	여과지
	초자기구에 준하는 경우 250회 사용 기준 적용
	개별 품목의 특성별 사용횟수 기준 적용	TA흡착관 사용횟수 50회

○ 시험검사시간 산출기준

※ 자료출처 : 국립환경과학원 시험의뢰규칙 시험수수료 개선에 관한 연구(2010.10)

공정별	시험시간 작성기준	작성예
시료분취 시료채취	• 항목별 특성을 감안하여 작성	시료분취 : 5분 시료채취 : 10분
시약조제	• 1개 시약 조제시간 5분에 준하여 작성 • 조제과정이 복잡하거나 어려운 시약의 경우는 추가 시간 반영
전처리	• 항목별 특성을 감안하여 작성
표준용액 조제	• 표준원액조제 및 검량단계별 표준용액 조제를 포함 • 경우에 따라 다성분 혼합 표준물질 사용 반영	표준용액조제 : 10분
기기분석	• 기기가동 조작시간과 검량(데이터 해석) 시간 포함 예) - UV-vis, AAS : 개당 20분 - ICP, ICP-MS : 개당 10분 - Chromatography(GC, LC, IC): 개당 20분
초자세척	• 항목별 특성을 감안하여 작성	5 ~ 60분
기록 및 산출입력	• 시험에서 얻은 Raw Data로 결과산출 및 시험일지 작성, LIMS등의 입력 시간, 입력된 결과의 확인/ 검토 시간 등을 포함	개당 10분