문서번호	시설관리과-8462
결재일자	2014.3.31.
공개여부	부분공개

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이일환	이태원	代채재일		03/31 나태산
협 조

일일 결산일지(3.22~3.23누수)

2014년 03월 22일 토요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	1. ################## - 아연 40㎜ 접합부 누수 - 밸브폐쇄 2. #####################
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ################# - 아연 20㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐DR접합 2. ################## - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합
###	중구, 관내 누수복구공사	* 공휴일 휴무
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################## - GS 20㎜ 접합부누수 - SSP 20㎜ 연결

2014년 03월 23일 일요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	* 휴무

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ############### - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 2. ################## - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합 3. #################### - 아연 20㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ################## - 굴착 건수 2. ############## - 주철 300㎜ 접합부누수 - KP 볼트조임 3. #################### - SSP 20㎜ 접합부누수 - 200/20새들잠금
###	용산. 관내 누수복구공사	* 공휴일 휴무

-끝-