문서번호	급수운영과-7290
결재일자	2017.3.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
윤승구	03/24 송근호

재개발 재건축 현장점검 복명서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(급수운영과)

재개발 재건축 현장점검 결과 보고

명의 의거 유수율증대를 위한 성동구 관내에 추진중인 재개발 재건축지역내 상수도 시설물에 대한 체계적인 관리을 위한 정기점검을 실시하고 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ

현 황

점검대상 현황

구분	자치구	구역명	위치	건축규모 (세대수)	사업유형	사업추진 단계	세부공정
1	성동구	금호15구역	금호동1가 280번지 일대	1,320	재개발	착공	공사중
2	성동구	금호20구역	금호동4가 56-1번지 일대	606	재개발	착공	공사중
3	성동구	하왕십리1-5구역	하왕십리동 999번지 일대	894	재개발	착공	공사중

중점검검 사항

- 사업부지 내 상수도관 누수 여부

- 사업부지 인접 도로 누수 및 침하(동공) 발생 여부

- 절.성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

- 사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부

- 기타 부정급수 등 조례 위반 사항

점검일자 : 2017.3.22. ~ 2017.3.23.

Ⅱ

점검 결과

현장점검사항

구분	자치구	구 역 명	위 치	점검결과	담당자	비고
1	성동구	금호15구역	금호동1가 280번지 일대	이상없음	윤승구
2	성동구	금호20구역	금호동4가 56-1번지 일대	이상없음	윤승구
3	성동구	하왕십리1-5구역	하왕십리동 999번지 일대	이상없음	윤승구

Ⅲ

조치 의견

성동구 관내에서 추진중인 3개소 재개발 재건축지역 현장점검결과 특이사항을     발견하지 못하였으며, 지속적인 상시순찰로 관리에 철저를 기하고자 함. 끝.