	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1244(2017.2.21.)호 “2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(알림)”

나. 우이119안전센터-910(2017.2.27.)호 “2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(우이)”

2. 위와 관련 우리119안전센터에서는 2017년 상방기 소방용수시설 일제조사중 관내 소방용수시설 지하식 소화전이 고장 발생되어 붙임과 같이 보고합니다.

관리번호	위 치	고장내역	비 고
지하식 2114호	강북구 인수봉로55길22 ( 초가 끄는 포차옆)	배수불량	사용가능함

붙임 : 소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	김종술		2팀장	김광중		119안전센터장	03/26 박희기
협조자
시행	우이119안전센터-1366	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111	/
전화	904-0119	/전송	988-9116	/		/	대시민공개