함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신

***님 안녕하십니까?

우리 시 상수도 행정에 관심을 가져 주심에 감사의 말씀을 드립니다.

*** 님께서 제기하여 주신‘************** 신축건물 소출수’민원에 대하여 현장 확인 검토 한 바, 해당 지역은 월계 배수지 수계로 배수관 수압으로 3층까지 직결급수 가능한 지역입니다.

또한, 건축 허가 당시 승인 조건에 명시한 바와 같이 4층까지 원활한 급수를 위해서는 적정 시설의 가압장치 및 저수조를 설치해야 함을 안내드렸으며, 현재 신축지 앞에 매설되어 있는 배수관은 급수수요에 적정한 구경의 상수도관이나 향후 급수수요 증가 발생시에는 배수관 확대 공사를 검토할 것임을 안내드립니다.

상수도 행정에 관심을 가져 주신 ***님께 감사의 말씀을 드리며 댁내 가정에 건강과 행복이 함께 하시길 기원합니다.  끝.

주무관							이준규			주무관					김재영					주무관					최용진				급수운영과장						03/24 장종욱
협조자
시행			급수운영과-6471									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935															/
전화		02-3146-3356						/전송			02-3146-3389					/													/	부분공개(6)