	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰 요청(5건)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 고장 발생 대상이 확인되어 다음과 같이 보수를 의뢰하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	사용여부	관할
1	1122	지상식	서울시 강북구 도봉로364	몸통 제수변 불량	고장(사용불)	현장대응단
2	1203	지하식	서울시 강북구 덕릉로150-1	몸통 및 제수변 스핀들불량	고장(사용가)
3	1253	지하식	서울시 강북구 수유로23길 22-1	배수불량	고장(사용가)
4	1296	지하식	서울시 강북구 수유로17가길 4-16	제수변 스핀들불량	고장(사용가)
5	2114	지하식	서울시 강북구 인수봉로55길 22	배수불량	고장(사용가)	우이

붙임  소방용수시설 고장내역서 5부.  끝.

	강북소방서장
담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	03/27 양용희
협조자
시행	재난관리과-2079	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개