【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장 (재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(목동)

1. 관련근거

가. 재난관리과–1346(2017.2.28.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획알림』

나. 목동119안전센터-887(2017.2.28)호 『2017년 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획보고』

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리․운용중인 소방용수시설 중 지하식 소화전 2개소가 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
소화전	지하식	350027	양천구 목동중앙본로 43-0 (목동 237-0)	몸통 스핀들 불량 (몸통스핀들을 차단해도 용수가 차단되지 않음 제수변 차단)	사용가
소화전	지하식	350032	양천구 목동중앙본로 22길43-0 (목동 231-74 선진하이츠)	몸통 스핀들 불량 (몸통스핀들을 차단해도 용수가 차단되지 않음 제수변 차단)	사용가

붙 임 : 고장 소화전 현지확인 결과표(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	장재익		3팀장	최종석		119안전센터장	03/27 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-1317	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동) 목동 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02 - 2649 - 0119	/전송	02 - 2644 - 4727	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개