문서번호	시설관리과-9065
결재일자	2017.3.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
전진영		한상근	03/27 허준행
협 조
	주무관			유형근
	주무관			이연한
	주무관			김태규

'17년 재개발 재건축 상반기 관리실태 점검 보고 (성북구 석관2 재개발구역 등 9개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘17년 상반기 재건축·재개발 구역에 대하여 관리실태 점검을 시행후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 점검개요

가. 관련근거 : ‘17년 상반기 재개발 재건축 관리실태 점검

나. 점검구역 : 성북구 석관동 58-56 등 9개소

다. 점검일시 : 2017. 3. 20(수)

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물

적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : 유형근, 이연한, 전진영, 김태규

2. 현장점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	길음2구역	성북구 길음동 502-2번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
2	길음3구역	성북구 정릉동 192-33번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	길음1구역	성북구 길음동 508-16번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
4	보문2구역	성북구 보문동1가 60-28번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
5	석관2	성북구 석관동 58-56번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
6	장위1구역	성북구 장위동 144-24번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
7	장위2구역	성북구 장위동 293-47번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
8	장위5구역	성북구 장위동173-114번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
9	장위7구역	성북구 장위동 189-3번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

구분	상수도관누수(건)	상수도 시설물 적정여부(건)	조례 위반(건)	주변 도로침하 발생(건)	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부(건)	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 시설물 안전 점검을 시행

한바 부적정사항이 없음을 보고 함.

첨부 : 현장점검 사진 각1부.  끝.