공원 음수대 수질검사 출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이종찬	김진국	03/27 장성만

공원 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  03.  24.

보고자  임기제 마급  이종찬

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 공원 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2017. 03.24 (09:30~16:00)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (환경8 고민지. 임기제마급 이종찬)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			결과표 상 태	비고
				적합	수도꼭지고장	미통수
1	와룡공원	현장수질검사	4	2	1	0	양호	철거1 고장1
2	종 묘	현장수질검사	3	2	1	0	양호	고장1
3	창덕공원	현장수질검사	2	1	0	0	양호	철거1

□ 조사자의견

-  공원 현장 수질검사 결과는 관련부서에 통보하고자 함.

붙임  수질검사 내역서 1부.  끝.