수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/31 장성만

	명에 의하여 송파지역 수질민원,품질확인,공공청사아리수음수대 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 31
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.31.(월)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
수질민원	#############	4	4				단순:4
품질확인	###########	1	1
공공청사음수대	한강공원잠실안내센터	2	2

□ 보고자 의견

○ 송파구#############3층) 외3건 단순수질검사 민원신청 현장방문 검사결과

수질기준에 적합하였으며 수돗물 안전성 홍보함.

○ 송파지역 ‘14년 1/4 분기 공공청사 아리수음수대 (대상: 30개기관 95개소) 한강공원    잠실 안내센터 2개 지점 수질검사결과 적합함. (검사완료)

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝