"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	2017년 4월 중 비상소화장치 점검 계획

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 홍은119안전센터 2017년 4월 중 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대  상 : 비상소화장치 34호 등 39개소

나. 점검자 : 119안전센터장 및 펌프차 승차대원(이륜담당)

다. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 손·망실 여부

2) 함내 청소 및 비품 정리 확인

3) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치 여부 등

붙임  2017년 4월중 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

업무일몰일 : 2017. 4. 30.

담당자							김옥규				1팀장					한대춘					센터장					03/28 유욱종
협조자
시행			홍은119안전센터-1427										(						)		접수												(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182																/			http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		02-3141-6410							/전송			02-3141-9819					/	2013012855@seoul.go.kr													/	대시민공개