투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)환경관리 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수 A동 탈수기(1, 2호)케이크 이송 컨베이어 수리 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-35412호와 관련입니다.

2. 우리센터 “탈수 A동 탈수기(1, 2호용)케이크 이송 켄베이어 수리 승인”요청건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 안전관리에 만전을 기하여 수리 후 그 결과를 증빙서류를 첨부 후 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수 A동 탈수기(1, 2호용) 케이크 이송 켄베이어 수리

***********탈수기 (1, 2호용) 케이크 이송 켄베이어 유니버셜 조인트 교체 1EA/

예비품 구매 1조

*********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수시설 A동 탈수기(1, 2호용)케이크 이송 컨베이어가 노후에 의한 파손으로 탈수기 운영이 불가하고 예비품(유니버셜 조인트)를 1EA 추가구매하여 고장발생 시 제작기간을 고려 시간단축시키고자 구매 후 즉시교체가 가능하도록 전문수리 업체에 의뢰하여 긴급수리 및 예비품 구매가 요구됨.

다. 승인여부: 승인

붙임: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	03/28 정종기
협조자
시행	운영과-2643	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)