		동부수도사업소
CU********8*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	001429832	고객접수번호	0932017017866
수용가명	봉윤정	민원신청일	2017년 03월 27일
수용가주소	서울특별시 동대문구 제기로21길 69 (청량리동) ( 02469 동대문구 청량리동 205-175 )
신청인	봉윤정	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	*********91
현장방문일시	09시 50분	현장출동자	김성호
처리일시	2017년 03월 28일	누수여부	Y
입회자	봉윤정	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물외부

끝.

주무관							김성호				현장민원과장					03/28 代권영하
협조자
시행			현장민원과-6844										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)