함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년도 1/4분기 상수도 공사 수질검사 실적 요청

2017년도 1분기 상수도공사 수질검사 실적 보고(본부)와 관련하여 아래 검사지침에 의거 1/4분기중 귀 과에서 자체 실시한 수질검사 실적을 4월5일(수)일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 수질검사 시행부서

○ 행정지원과(수질팀)

- 구경 100mm 이상으로서 단일공사 구간 100m이상의 새로 부설하거나 개량하는 배급수 공사(세척갱생공사 포함)

- 구경 100mm 이상으로서 공사진행과 함께 통수하는 경우 당일 공사구간이 20m 이상인 경우

○ 공사발주부서(시설관리과,급수운영과)

- 공사감독(단위공사,수탁공사) : 검사대상 이외의 공사에 대해서는 공사감독이 수질검사 시행

□ 수질검사 항목

○ 배수지 신,증설(개조)공사 : 전항목

○송수관 신,증설(개조)공사 :  전항목

(단,송수관 신,증설(개조)공사중 단수등 시민불편 초래시: 2항목)

○ 가압장 신,증설 및 개량공사 : 12항목

○ 배수지 청소,수리 등 저수시설 공사 :4항목(탁도,PH,잔류염소,철)

(세정제 사용시 7개항목(탁도,PH,잔류염소,철,구리,망간,아연)

○ 상수도 배급수관 공사 및 기타 상수도공사 : 2항목(탁도,잔류염소)

붙임 : 상수도공사 수질검사 실적보고 양식 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	신성균		수질팀장	우안제		행정지원과장	03/28 서경만
협조자
시행	행정지원과-7633	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개